1.投标单位须按照电力设备预防性试验规程DL/T 596—1996中华人民共和国电力行业标准DL/T 596—1996电力设备预防性试验规程中相关规定执行；

2.中标单位试验完成后须出具资质电力管理部门书面试验报告2套；

3.中标单位须自行负责与属地供电部门的联系与协调。