**项目需求及一般技术、商务要求**

**6.1项目****简介**

本项目拟对峨眉校区六幢D级危房（砖木或砖混结构，总面积5418平方米）进行拆除，清运建筑垃圾、平整场地。

**6.2施工要求及标准**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 施工要求 | 详细施工要求及标准 |
| 1 | 环境保护 | 达到低噪音、低振动及低粉尘等环保要求 |
| 拆除及运输过程不能影响学校整体卫生，不能影响学校师生正常的学习、生活环境 |
| 2 | 地基处理 | 完成对拆除房屋地基的回填、平整 |
| 3 | 垃圾处理 | 拆除垃圾由中标方清运出校外自行处理 |
| 4 | 安全要求 | 拆除及运输过程中的一切安全责任由中标方全权负责 |

**6.3商务要求：**

1、项目工期：45日历天

2、付款方式：项目成交供应商完成项目内容，并经我方验收合格后，一次性付清全款。