# 技术标准和要求

**1、货物需求一览表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **单位** | **数量** |
| 1 | 维修装填灭火器 | 具 | 2546 |
| 2 | 灭火器 | 具 | 1783 |
| 3 | 灭火器 | 具 | 7 |
| 4 | 室内消火栓水带 | 根 | 229 |
| 5 | 室内消火栓水枪头 | 个 | 176 |
| 6 | 室内消火栓栓扣 | 个 | 22 |
| 7 | 室内消火栓维护 | 个 | 2466 |
| 8 | 消防逃生口罩 | 个 | 100 |

**2、技术标准和要求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 详细要求 | 规格 |
| 1 | 维修装填灭火器 | 达到GA 95－2007要求，且质保两年 | 干粉-4kg-75型 |
| 2 | 灭火器 | 达到GB4351--2005要求，且质保5年 | 干粉-4kg-75型 |
| 3 | 灭火器 | 达到GB4351--2005要求，且质保5年 | 干粉-35kg-75型 |
| 4 | 室内消火栓水带 | 达到GB3445-2005要求 | 10-DN65-20M |
| 5 | 室内消火栓水枪头 | 达到GB3445-2005要求 | DN65 |
| 6 | 室内消火栓栓扣 | 达到GB3445-2005要求 | DN65 |
| 7 | 室内消火栓维护 | 对消防栓内部进行清洁，除锈上油，补漆，更换部分损坏变形的柜门。最后通过以保卫处消防科验收为准。 |  |
| 8 | 消防逃生口罩 | GA209-1999 | TZL30型 |

**3、质保及售后服务要求**

3.1 质保期限：除“技术标准和要求”中已经明确质保期限的外，质保时间按行业规定执行。

3.2 需提供详细的售后服务方案。

在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的上述技术和服务要求。