# 技术、商务及其他要求

## 采购清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **单位** | **数量** |
| 1 | 陶瓷注射成型机 | 台 | 1 |
| 2 | 冷等静压机 | 台 | 1 |
| 3  | 循环净化手套箱 | 台 | 1 |

## 技术参数及要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **技术参数及要求** |
| **1** | 陶瓷注射成型机 | ★螺杆直径 32mm，螺杆转速 0-200rpm，射胶量 99g，射胶压力140MPa， 理论注射容量 110立方厘米， 电动机功率 7.5kw，合模力 55kN。 |
| **2** | 冷等静压机 | ★缸内径100毫米，缸内高300毫米，双介质装料直径130毫米，最高压力800MPa。 |
| **3** | 循环净化手套箱 | ★水含量<1ppm（★标准状态下、空箱运行可达0.1ppm），氧含量<1ppm（★标准状态下、空箱运行可达0.1ppm），泄漏率：<0.005VOL%/H。  |

## ★项目履约时间、地点

合同签订后20天交货，送至采购人指定地点。

项目地点：四川省成都市二环路北一段111号西南交通大学九里校区3号教学楼。

## ★付款方式

1.分期付款，第一期，合同签署后支付合同总额的60%；第二期，货到验收合格，在成交人支付采购人5%的质保金后十个工作日内，采购人支付合同总额的40%；第三期，正常运行一年后退还质保金；

2.成交人需提供增值税发票。

## 服务要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 服务要求项目 | 服务要求标准 |
|  | 服务要求 | ★1、技术文件：应提供全套、完整的书面技术资料，包括仪器说明书、操作手册、简单维修说明等。★2、设备安装、调试和验收：在合同生效后应向用户提供详细的安装要求并提供技术咨询；在仪器到达前，供应商应通知用户水、电、气及其他仪器等必备辅助设施的具体要求，从而让用户提前做好仪器安装准备。仪器到达用户所在地，在接到用户通知后一周内进行安装调试，直至通过验收。★3、技术培训：在用户所在地对仪器使用者2-3人进行仪器操作和维护进行培训，使被培训人员达到能够熟练使用。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。★4、保修期：提供1年的免费保修,保修期自仪器验收签字之日起计算。保修期间维修及零件更换费用由供应商负担。#5、维修响应时间：保修期内，在收到用户的维修服务要求后4小时内做出回应，48小时内到达用户现场进行维修，除需进口仪器配件外，应使仪器恢复正常使用。 |
|  | 售后服务承诺 | #投标人提供完善的售后服务方案，对项目售后服务内容的合理性、全面性进行综合比较评分。 |
|  | 服务标准 | #投标产品质保：设备硬件质保期为1年。 |
|  | 备品备件 | #投标人提供的备品备件方案完善、合理且具有针对性 |
|  | 服务体系 | #技术支持与服务体系健全，组织机构、管理和服务人员针对工程实际配置且合理。  |
|  | 响应速度 | #投标人故障现场服务时间要求：48小时内到达服务现场。服务现场2小时内解决技术故障，24小时内提供备品备件服务。 |
|  | 人员资格 | #投标人项目实施人员的学历、职称、资质认证等说明，并提供有效的证明材料； |
|  | 培训 | #投标人培训方案的完整性，包括内容、人员、时间、地点、频次等。 |
|  | 集成实施服务 | #投标人要根据本项目特点，提供集成实施和安装施工调试方案，负责本次所有投标产品的安装调试集成等服务工作，费用包含在投标总价中。  |

## 验收标准

1. 货物到达现场后，供应商应在采购人在场情况下当面开包，共同清点、检查外观，作出验货记录，双方签字确认后开始安装调试。
2. 成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。
3. 成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单、授权文件和生产厂商提供的原厂正品出货证明材料（非装箱清单组成材料）等，并派遣专业技术人员进行现场部署调试。验收合格条件如下：
4. 产品技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准；
5. 产品技术资料、装箱单、授权文件等资料齐全；
6. 在产品（系统）试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常；
7. 在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。
8. 产品在部署调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。
9. 采购人对供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认，并出具书面验收意见。

## 其他要求

1. 供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。
2. 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。
3. 供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。
4. 如采用供应商所不拥有的知识产权的产品，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。