## B.1 招标工程量清单封面(封-1)
| 交大九里校区网络中心修缮补遗一（清单附件） |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
封-1

## C.1 工程项目招标工程量清单扉页(扉1)
|  | 交大九里校区网络中心修缮补遗一（清单附件） | [6 empty] | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  |  |  |  | 造价咨询人:
|  |  | (单位盖章) |  |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人: |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) | [5 empty] | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  |  |  | 复 核 人:
|  | (造价人员签字盖专用章) | [5 empty] | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: |  |  |  | 复 核 时 间:
扉-1

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【补充精密空调~
分部分项工程量清单与计价表
工程名称： |  | 西南交通大学九里网络中心修缮工程【补充精密空调系统】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其 中
暂估价
安装工程
1 | 030701003025 |  | 精密空调 | 1.名称：精密空调 2.总制冷量：单台制冷量＞35KW 3.安装形式：安装满足建设单位要求 4.送风模式：地板下送风，室内回风 5.空调外机：置于屋面，位置详设计或满足建设单位要求 6.机房空调技术参数：详设计 7.含砌砖防水堤坎，做法详设计或满足建设单位要求 8.含本体安装及所有附件、设备支架制作安装（含刷油防腐）、开箱、检查、压缩机拆洗、地板拆除恢复 9.含通信接口安装调试及其他所有安装所需附件材料价值及安装 10.含空调系统及消防联动系统调试，系统试运行，成品保护 11.开孔、防水、屋面，墙地面及屋顶等拆除恢复满足建设单位要求 12.其他未尽事宜满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等 | 台 | 7
2 | 031001006905 |  | PP-R补水管 DN20 | 1.安装部位：详设计 2.材质：PP-R | m | 30
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08
分部分项工程量清单与计价表
工程名称： |  | 西南交通大学九里网络中心修缮工程【补充精密空调系统】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其 中
暂估价
3.型号、规格：DN20 4.连接方式：综合 5.含管道消毒、冲洗、水压试验 6.含穿墙、穿板套管安装，修补 综合考虑 6.各种管件综合考虑，不作调整 7.其他未尽事宜满足规范、技术 标准、招标文件、合同要求等
3 | 031001006906 |  | PP-R冷凝水管 De40 | 1.安装部位：详设计 2.材质：PP-R 3.型号、规格：De40 4.连接方式：综合 5.含管道消毒、冲洗、水压试验 6.含穿墙、穿板套管安装，修补综合考虑 6.各种管件综合考虑，不作调整 7.其他未尽事宜满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等 | m | 30
4 | 031001006026 |  | 管道凿槽及刨沟 | 1.名称：管道凿槽及刨沟 2.规格：综合考虑 3.位置：满足建设单位要求 4.包括穿墙、穿板套管安装，修补 5.其他未尽事宜满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等 | m | 30
5 | 031208002027 |  | 管道橡塑、PEF保温 | 1.绝热材料品种：管道橡塑、PEF | m | 30
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08
分部分项工程量清单与计价表
工程名称： |  | 西南交通大学九里网络中心修缮工程【补充精密空调系统】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其 中
暂估价
保温 2.绝热厚度：B1级 厚度详设计或 满足建设单位使用要求 3.保温部位：补水管、冷凝水管 、冷媒管及其他建设单位要求的 其他管道 4.含钩钉、保温钉、连接的制安 工料费及所有附件费用 5.其他未尽事宜满足规范、技术 标准、招标文件、合同要求
6 | 031001004907 |  | 冷媒管 φ19.05 | 1.安装部位：详设计 2.规格：φ19.05 3.压力等级：详设计或满足建设单位要求 4.连接形式：综合考虑 5.含安装、连接、压力试验及吹、洗等 6.其他未尽事宜满足规范、技术标准、招标文件、合同要求 | m | 347.27
7 | 031001004907 |  | 冷媒管 φ25.4 | 1.安装部位：详设计 2.规格：φ25.4 3.压力等级：详设计或满足建设 单位要求 4.连接形式：综合考虑 5.含安装、连接、压力试验及吹 、洗等 | m | 347.27
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08
分部分项工程量清单与计价表
工程名称： |  | 西南交通大学九里网络中心修缮工程【补充精密空调系统】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其 中
暂估价
6.其他未尽事宜满足规范、技术 标准、招标文件、合同要求
8 | 031003005908 |  | 补水管阀门 DN20 | 1.安装部位：详设计 2.型号、规格 ：DN20 3.连接形式 ：综合考虑 4.阀门：铜芯 5.其他未尽事宜满足规范、技术标准、招标文件、合同要求 | 个 | 1
9 | 031003005909 |  | 冷凝水管阀门 De40 | 1.安装部位：详设计 2.型号、规格 ：De40 3.连接形式 ：综合考虑 4.阀门：铜芯 5.其他未尽事宜满足规范、技术标准、招标文件、合同要求 | 个 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【补充精密空调~
单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 西南交通大学九里网络中心修缮工程【补充精密空调系统】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
专业措施项目
1 | 031301001001 |  | 吊装加固 |  | 项
2 | 031301002001 |  | 金属抱杆安装拆除、移位 |  | 项
3 | 031301003001 |  | 平台铺设、拆除 |  | 项
4 | 031301004001 |  | 顶升、提升装置 |  | 项
5 | 031301005001 |  | 大型设备专用机具 |  | 项
6 | 031301006001 |  | 焊接工艺评定 |  | 项
7 | 031301007001 |  | 胎（模）具制作、安装、拆除 |  | 项
8 | 031301008001 |  | 防护棚制作安装拆除 |  | 项
9 | 031301009001 |  | 特殊地区施工增加 |  | 项
10 | 031301010001 |  | 安装与生产同时进行施工增加 |  | 项
11 | 031301011001 |  | 在有害身体健康环境中施工增加 |  | 项
12 | 031301012001 |  | 工程系统检测、检验 |  | 项
13 | 031301013001 |  | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 |  | 项
14 | 031301014001 |  | 焦炉烘炉、热态工程 |  | 项
15 | 031301015001 |  | 管道安拆后的充气保护 |  | 项
16 | 031301016001 |  | 隧道内施工的通风、供水、 供气、供电、照明及通讯设 |  | 项
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08
单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 西南交通大学九里网络中心修缮工程【补充精密空调系统】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
施
17 | 031301017001 |  | 脚手架搭拆 |  | 项
18 | 031301018001 |  | 其他措施 |  | 项
小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08

## F.4 总价措施项目清单计价表(表-11)带计算明细,单位【~
总价措施项目清单计价表
工程名称： |  | 西南交通大学九里网络中心修缮工程【补充精密空调系统】 |  |  | 标段： |  | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 |  | 安全文明施工 |  | 项
| ① |  | 环境保护 | 分部分项定额人工费+单价措施定额人工费 | 0.2
| ② |  | 文明施工 | 分部分项定额人工费+单价措施定额人工费 | 1.14
| ③ |  | 安全施工 | 分部分项定额人工费+单价措施定额人工费 | 1.91
| ④ |  | 临时设施 | 分部分项定额人工费+单价措施定额人工费 | 2.70
2 | 031302002001 |  | 夜间施工增加 |  | 项
| ① |  | 夜间施工费 | 分部分项定额人工费+单价措施定额人工费 | 0.78
3 | 031302003001 |  | 非夜间施工增加 |  | 项
4 | 031302004001 |  | 二次搬运 |  | 项
| ① |  | 二次搬运费 | 分部分项定额人工费+单价措施定额人工费 | 0.38
5 | 031302005001 |  | 冬雨季施工增加 |  | 项
| ① |  | 冬雨季施工 | 分部分项定额人工费+单价措施定额人工费 | 0.58
6 | 031302006001 |  | 已完工程及设备保护 |  | 项
7 | 031302007001 |  | 高层施工增加 |  | 项
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注:1“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 表-11
总价措施项目清单计价表
工程名称： |  | 西南交通大学九里网络中心修缮工程【补充精密空调系统】 |  |  | 标段： |  | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后 金额(元) | 备注
8 | 031302008001 |  | 工程定位复测费 |  | 项
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注:1“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 表-11

## G.1 其他项目清单计价汇总表(表-12)【补充精密空调系统】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称： | 西南交通大学九里网络中心修缮工程【补充精密空调系统】 | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额（元） | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | - |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  | -
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 表-12

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【补充精密空调系统】
暂列金额明细表
工程名称： | 西南交通大学九里网络中心修缮工程【补充精密空调系统】 | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 项
合 计 |  |  |  | -
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 表-12-1

## G.3 材料(工程设备)暂估单价表(表-12-2)【补充精密~
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称： |  | 西南交通大学九里网络中心修缮工程【补充精密空调系统】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 |  | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。 表-12-2

## G.4 专业工程暂估价表(表-12-3)【补充精密空调系统】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称： |  | 西南交通大学九里网络中心修缮工程【补充精密空调系统】 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 |  | 工程内容 | 暂估金额(元) |  | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注
合 计 | [5 empty] | - | - | -
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表-12-3

## G.5 计日工表(表-12-4)【补充精密空调系统】
计 日 工 表
工程名称： | 西南交通大学九里网络中心修缮工程【补充精密空调系统】 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元）
[7 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
1 | 土建、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、城市轨道交通、爆破、房屋建筑维修与加固工程普工 | 工日
2 | 土建、市政、园林绿化、构筑物、城市轨道交通、房屋建筑维修与加固工程混凝土工 | 工日
3 | 土建、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、城市轨道交通、爆破、房屋建筑维修与加固工程技工 | 工日
4 | 装饰普工（抹灰工程除外） | 工日
5 | 装饰技工（抹灰工程除外） | 工日
6 | 装饰细木工 | 工日
7 | 通用安装技工 | 工日
8 | 通用安装普工 | 工日
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
四、综合费
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按相关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确定的实际数量计算合价。 表-12-4

## G.6 总承包服务费计价表(表-12-5)【补充精密空调系统】
总承包服务费计价表
工程名称： | 西南交通大学九里网络中心修缮工程【补充精密空调系统】 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元） | 服务内容 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元）
- | 合计 | - | - | - | - | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按相关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。 表-12-5

## H 规费、税金项目清单计价表(表-13)【补充精密空调系统】
规费、税金项目计价表
工程名称： | 西南交通大学九里网络中心修缮工程【补充精密空调系统】 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（％） | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费
1.1 | 社会保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费
(1) | 养老保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费
(2) | 失业保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费
(3) | 医疗保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费
(4) | 工伤保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费
(5) | 生育保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费
1.2 | 住房公积金 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费
1.3 | 工程排污费 | 按工程所在地环境保护部门收取标准，按实计入
2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-甲供材料（设备）设备费
合计
编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：
表-13

## L.1 发包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【补充~
发包人提供主要材料和工程设备一览表
工程名称： | 西南交通大学九里网络中心修缮工程【补充精密空调系统】 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。
表-20