技术、商务及其他要求

采购清单

| 序号 | 设备名称 | 单位（台、套、个等） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 达西实验仪 | 台 | 3 |
| 2 | 平面势流水电比拟实验仪 | 台 | 3 |
| 3 | 水击演示仪 | 台 | 3 |
| 4 | 空气动力学多功能实验装置 | 台 | 2 |

技术参数及要求

| 序号 | 名称 | 详细技术指标及功能需求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 达西实验仪 | 规格：大小不小于900×500×1860 mm；220V ★仪器需配自循环供水系统、低噪环保型水泵、有机玻璃透明试验筒； #仪器需配恒压供水装置、有滑尺与校准镜面的可调式倒U型测压计。 ★仪器配置PP材质蓄水模块与恒压供水器 #仪器配置恒压水箱、实验管道、 ★仪器需配置多媒体计算处理数据设备及实验桌 |  |
| 2 | 平面势流水电比拟实验仪 | 规格：大小不小于1000×500×800mm；220V ★可用水电比拟法测定流场的等势线，加绘流线而成流网； ★能根据流网求出绕流物体边界上的流速分布和压强分布。 #仪器需配置PP材质蓄水模块、恒压水箱、实验管道、 ★仪器需配置多媒体计算处理数据设备及实验桌 |  |
| 3 | 水击演示仪 | 规格：大小不小于6500×500×2900mm；220V ★仪器需配PP材质蓄水模块与循环供水器、 低噪环保型水泵、水击发生装置、测压装置、调压井模拟装置、水击扬水机、 ★微型压力传感器2个（精度±100Pa,量程0-10KPa）、★数显流速仪2个（精度0.5cm/s,量程0-3m/s）； #仪器还需配置PP材质蓄水模块、恒压水箱、实验管道、 ★仪器需配置多媒体计算处理数据设备及实验桌。 |  |
| 4 | 空气动力学多功能实验装置 | 规格：大小不小于1000×800×2100mm；380V ★仪器可完成平板边界层实验、紊动射流实验、圆柱绕流阻力实验、毕托管标定实验等实验参数的测试； ★仪器需配数据采集仪1台，采集仪参数：TST5103，4CH，采样率8Ksps，向下多档可调，A/D分辨率16Bit，静态精度0.05%，量程±5V，BNC 单端，输入电阻≥1MΩ； #仪器需有电测装置； #仪器需有多媒体计算处理数据设备,读取处理数据及输出功能； ★仪器需可将过程投影。 |  |

★项目履约时间、地点

合同签订后60个日历日内交货，送至采购人指定地点。

★付款方式

1.分期付款，第一期，合同签署后支付合同总额的60%；第二期，货到验收合格，在成交人支付采购人5%的质保金后十个工作日内，采购人支付合同总额的40%；第三期，正常运行一年后退还质保金；

2.成交人需提供增值税发票。

服务要求

| 序号 | 服务要求项目 | 服务要求标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务要求 | 1、技术文件：应提供全套、完整的书面技术资料，包括仪器说明书、操作手册、简单维修说明等。 2、设备安装、调试和验收：在合同生效后应向用户提供详细的安装要求并提供技术咨询；在仪器到达前，供应商应通知用户水、电、气及其他仪器等必备辅助设施的具体要求，从而让用户提前做好仪器安装准备。仪器到达用户所在地，在接到用户通知后一周内进行安装调试，直至通过验收。 3、技术培训：在用户所在地对仪器使用者2-3人进行仪器操作和维护进行培训，使被培训人员达到能够熟练使用。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。 4、保修期：提供1年的免费保修,保修期自仪器验收签字之日起计算。保修期间维修及零件更换费用由供应商负担。 5、维修响应时间：保修期内，在收到用户的维修服务要求后4小时内做出回应，48小时内到达用户现场进行维修，除需进口仪器配件外，应使仪器恢复正常使用。 6、软件升级：应免费向用户提供在硬件许可条件下的软件升级服务。 |
| 2 | 售后服务承诺 | 投标人提供完善的售后服务方案，对项目售后服务内容的合理性、全面性进行综合比较评分。 |
| 3 | 服务标准 | 投标产品质保：设备硬件质保期为1年，软件系统维护期为6年。 |
| 4 | 备品备件 | 投标人提供的备品备件方案完善、合理且具有针对性 |
| 5 | 服务体系 | 技术支持与服务体系健全，组织机构、管理和服务人员针对工程实际配置且合理。 |
| 6 | 响应速度 | 投标人故障现场服务时间要求：48小时内到达服务现场。服务现场2小时内解决技术故障，24小时内提供备品备件服务。 |
| 7 | 人员资格 | 投标人项目实施人员的学历、职称、资质认证等说明，并提供有效的证明材料； |
| 8 | 培训 | 投标人培训方案的完整性，包括内容、人员、时间、地点、频次等。 |
| 9 | 集成实施服务 | 投标人要根据本项目特点，提供集成实施和安装施工调试方案，负责本次所有投标产品的安装调试集成等服务工作，费用包含在投标总价中。 |